SYSTÈME DE FIXATION MODULAIRE POUR C-LINE

Loc-N-Load TM

Le système de fixation modulaire à échange rapide Loc-N-Load™ permet de valoriser encore plus votre MMT C-Line. Installez le C4 sur sa base et commencez directement l'inspection en atelier ou sur l'établi le plus proche. Les plaques de fixation s'assemblent rapidement grâce à un système d'aimants, offrant ainsi un positionnement précis des pièces à mesurer.

• Nombreuses configurations de fixations possibles

• Système de plaques et de fixation prêts à l'emploi pour des posages peu coûteux

• Mesure d'un plus grand nombre de pièces uniques ou en série, sans pour autant recourir à des contrôleurs qualifiés.

• S'adapte parfaitement à n'importe quelle place de travail.

• Permet de remplacer des posages spéciaux

Commencez par un système préconfiguré puis ajoutez des plaques selon les besoins.

Fixations

Réf. : TA−TO−905

Réf. : TA−TO−904

| Référence | Kit | Base | Plaque de 180x180 | Plaque de 180x360 | Plaque d'angle | Kit de fixations de pièces (x82) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TA−TO−904 | Base + plaques + kit complet | 1 |  | 4 | 1 | 1 |
| TA−TO−905 | Base + plaques + kit complet | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| TA−TO−907 | Kit de fixations de pièces (x82) |  |  |  |  | 1 |

Le kit de fixation offre une grande variété de combinaison pour la fixation et le positionnement des pièces à mesurer. On y trouve notamment des fixations anti-marquage à ressort, des supports, des butées et des rails de guidage à faibles encombrements.

Réf. : TA−TO−907

Plaques de fixation et adaptateurs

| Réf. : TA−TO−909 | Réf. : TA−TO−910 | Réf. : TA−TO−912 | Réf. : TA−TO−911 |
| --- | --- | --- | --- |

| Référence | Fixation |
| --- | --- |
| TA−TO−903 | Plaque de base uniquement |
| TA−TO−909 | Plaque de 180 x 180 mm |
| TA−TO−910 | Plaque de 180 x 360 mm |
| TA−TO−911 | Plaque d'adaptateur de 180 x 180 mm |
| TA−TO−912 | Plaque d'angle/butée de 180 x 180 mm |

Réf. : TA−TO−903

Kits de fixations de pièces

Réf. : TA−TO−908

Réf. : TA−TO−907

Réf. : TA−TO−906

| Référence | Fixation |
| --- | --- |
| TA−TO−906 | Kit de fixations de pièces (x62) |
| TA−TO−907 | Kit de fixations de pièces (x82) |
| TA−TO−908 | Kit de fixations de pièces (x158) |

Kits de supports et d'appuis

Réf. : TA−TO−915

Réf. : TA−TO−915

Réf. : TA−TO−914

| Référence | Fixation |
| --- | --- |
| TA−TO−914 | Kit de supports magnétiques (x23), fixations magnétiques (M6) |
| TA−TO−915 | Kit de supports et de pieds (M6) (x37) |
| TA−TO−916 | Kit de supports AMÉLIORÉS (M6) (x16) |

Trimos S.A.

5 avenue de Longemalle

CH-1020 Renens

Tél. : +41 21 633 01 01

info@trimos.ch

www.trimos.com			750 02 0084 01 – Version 1.0/2020-12 – Sous réserve de modification