SCHNELLWECHSEL-HALTERUNGSSYSTEM

FÜR C-LINIE

Loc-N-LoadTM

Das modulare Schnellwechsel-Befestigungssystem Loc-N-Load™ macht Ihr C-Line KMG noch wertvoller. Installieren Sie die C4 auf ihrem Sockel und beginnen Sie die Inspektion direkt in der Werkstatt oder auf der nächstgelegenen Werkbank. Die Montageplatten werden mit Hilfe eines Magnetsystems schnell montiert, wodurch eine präzise Positionierung der zu messenden Teile möglich ist.

• Zahlreiche Montagekonfigurationen möglich

• Gebrauchsfertiges Platten- und Befestigungssystem zur kostengünstigen Installation

• Messung einer größeren Anzahl von Einzelstücken oder Serien, ohne dass qualifizierte Kontrolleure erforderlich sind.

• Passt perfekt an jeden Arbeitsplatz

• Ersetzt spezifische Befestigungsvorrichtungen

Starten Sie mit einem vorkonfigurierten Paket und fügen Sie je nach Arbeitsbedarf weitere Platten hinzu.

Halterungs-Sets

Ref.: TA−TO−905

Ref.: TA−TO−904

| Referenz | Set | Sockel | 180 x 180 Platte | 180 x 360 Platte | Winkelplatte | Werkstückhalterung, Kit mit 82 Teilen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TA−TO−904 | Sockel + Platten + komplettes Set | 1 |  | 4 | 1 | 1 |
| TA−TO−905 | Sockel + Platten + komplettes Set | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| TA−TO−907 | Werkstück-Halteklammern, Set mit 82 Teilen |  |  |  |  | 1 |

Das Befestigungskit bietet eine Vielzahl von Kombinationen zur Befestigung und Positionierung der zu messenden Teile. Dazu gehören z.B. kratzfeste Federklemmen, Halterungen, Anschläge und platzsparende Führungsschienen.

Ref.: TA−TO−907

Halterungsplatten und Adapter

| Ref.: TA−TO−909 | Ref.: TA−TO−910 | Ref.: TA−TO−912 | Ref.: TA−TO−911 |
| --- | --- | --- | --- |

| Referenz | Halterung |
| --- | --- |
| TA−TO−903 | Nur Sockelplatte |
| TA−TO−909 | 180 x 180 mm Platte |
| TA−TO−910 | 180 x 360 mm Platte |
| TA−TO−911 | 180 x 180 mm Adapterplatte |
| TA−TO−912 | 180 x 180 mm Winkelplatte/Anschlag |

Ref.: TA−TO−903

Werkstück-Halteklammer-Sets

Ref.: A−TO−908

Ref.: TA−TO−907

Ref.: TA−TO−906

| Referenz | Halterung |
| --- | --- |
| TA−TO−906 | Werkstück-Halteklammern, Set mit 62 Teilen |
| TA−TO−907 | Werkstück-Halteklammern, Set mit 82 Teilen |
| TA−TO−908 | Werkstück-Halteklammern, Set mit 158 Teilen |

Abstandhalter- und Heber-Sets

Ref.: TA−TO−915

Ref.: TA−TO−915

Ref.: TA−TO−914

| Referenz | Halterung |
| --- | --- |
| TA−TO−914 | Magnetischer Heber, Set mit 23 Teilen, Magnetklammern (M6) |
| TA−TO−915 | Abstandhalter und Auflagepads, Set mit 37 Teilen (M6) |
| TA−TO−916 | VERSTÄRKTE Abstandhalter, Set mit 16 Teilen (M6) |

Trimos S.A.

Av.de Longemalle 5

CH-1020 Renens

T. +41 21 633 01 01

info@trimos.ch

www.trimos.com			750 02 0084 02 – Version 1.0/2020-12 – Änderungen vorbehalten