Accessoires │ Zubehör │Accessories

C-Line

Machine de mesure tridimensionnelle (MMT) portable

Tragbares Koordinaten-Messmaschine (KMG)

Portable coordinate measuring machine (CMM)

|  | TA-EL-904 334 0054 | Adaptateur Sub-D/Ethernet Adapter Sub-D/Ethernet Adaptateur Sub-D/Ethernet |
| --- | --- | --- |
|  | TA-EL-906 332 04 0003 | Câble Ethernet 2m Ethernet Kable 2 m Ethernet cable 2 m |
|  | TA-EL-903 334 0058 | Adaptateur Sub-D/WIFI pour C-Line Adapter Sub-D/WIFI für C-Line Adaptor Sub-D/WIFI for C-Line |
|  | TA-MS-905 709 02 901 | Palpeur à stylets vertical & horizontal Ø2 mm Vertikaler und horizontaler Messtaster Ø2 mm Probe set with vertical & horizontal stylus Ø2 mm |
|  | TA-MS-903 709 02 900 | Palpeur à stylets vertical & horizontal Ø1 mm Vertikaler und horizontaler Messtaster Ø1 mm Probe set with vertical & horizontal stylus Ø1 mm |
|  | TA-MS-906 709 02 903 | Module de palpage TP20 Force Standard Tastsystem-Modul TP20 Standardstärke TP20 probing module standard force |
|  | TA-MS-904 709 02 902 | Module de palpage TP20 Force Faible Tastsystem-Modul TP20 Geringestärke TP20 probing module Low Force |
|  | TA-MI-905 709 05 902 | Stylets vertical & horizontal Ø2 mm Vertikaler und horizontaler Tasterein Ø2 mm Stylus vertical & horizontal Ø2 mm |
|  | TA-MI-901 709 05 903 | Stylet bille rubi Ø2 mm, tige acieR, L 20 mm Kugelschreiber rubi Ø2 mm, Schaft aus Stahl, L 20 mm Ruby ball Ø2 mm stylus, stainless steel stem, L 20 mm |
|  | TA-MI-906 709 05 900 | Stylets vertical & horizontal Ø1 mm Vertikaler und horizontaler Tasterein Ø1 mm Stylus vertical & horizontal Ø1 mm |
|  | TA-MI-902 709 05 901 | Stylet bille rubi Ø2 mm, tige carbure de tungstène, L 20 mm Kugelschreiber rubi Ø1 mm, Schaft aus Wolframkarbid, L 20 mm Ruby ball Ø1 mm stylus, tungstene carbide stem, L 20 mm |
|  | TA-MI-903 709 05 904 | Stylet bille rubi Ø2 mm, tige céramique, L 40 mm Kugelschreiber rubi Ø2 mm, Kermaische Schaft, L 40 mm Ruby ball Ø2 mm stylus, ceramic stem, L 40 mm |
|  | TA-MI-904 709 05 905 | Stylet bille rubi Ø4 mm, tige céramique, L 50 mm Kugelschreiber rubi Ø4 mm, Kermaische Schaft, L 50 mm Ruby ball Ø4 mm stylus, ceramic stem, L 50 mm |
|  | TA-MI-907 709 05 906 | Stylet cylindrique Ø0.5 mm en carbure de tungstène, L15 mm Zylinderstift Ø0.5 mm aus Wolframkarbid, L15 mm Cylindrical stylus Ø0.5 mm in tungstene carbide, L15 mm |
|  | TA-TO-903 297 700100 001 | Plaque de base C4 Loc-N-Load C4 Loc-N-Load-Grundplatte C4 Loc-N-Load Base Plate |
|  | TA-TO-909 297 700100 007 | Plaque de base M6, 180 x 180 mm Grundplatte M6, 180 x 180 mm Fixture plate M66, 180 x 180 mm |
|  | TA-TO-910 297 700100 008 | Plaque de base M6, 180 x 360 mm Grundplatte M6, 180 x 360 mm Fixture plate M6, 180 x 360 mm |
|  | TA-TO-911 297 700100 009 | Plaque d'adaptation 180 x 30 mm Adapter Platte 180 x 30 mm Adapter Plate 180 x 30 mm |
|  | TA-TO-912 297 700100 010 | Plaque d'angle/stop M6, 180 x 180 mm Eck-/Anschlagplatte M6, 180 x 180 mm Angle plate/stop M6, 180 x 180 mm |
|  | TA-TO-904 297 700100 002 | Set de bridage Loc-N-Load (6 pces) + kit de fixation (82 pces) Loc-N-Load Spannsatz (6 Stück) + Befestigungssatz (82 Stück) Loc-N-Load Bundled Systems (6 pcs) + fixture system (82 pces) |
|  | TA-TO-905 297 700100 003 | Set de bridage Loc-N-Load (8 pces) + kit de fixation (82 pces) Loc-N-Load Spannsatz (6 Stück) + Befestigungssatz (82 Stück) Loc-N-Load Bundled Systems (8 pcs) + fixture system (82 pces) |
|  | TA-TO-906 297 700100 004 | Kit de fixation d'initiation (62 pcs) Starter-Befestigungssatz (62 Stck.) Starter work-holding kit (62 pcs) |
|  | TA-TO-907 297 700100 005 | Kit de fixation complet (82 pcs) Montagesatz komplett (82 Stck.) Complete work-holding kit (82 pcs) |
|  | TA-TO-908 297 700100 006 | Kit de fixation multiple (158 pcs) *plaques de base non-inclues Mehrfach-Befestigungskit (158 Stck.) *Grundplatten nicht enthalten Multiple works-holding Kit (158 pcs) *fixture plates not included |
|  | TA-TO-914 297 700100 012 | Jeu de V/colonnes magnétiques (23 pièces) *plaques de base non-inclues Satz von V/magnetischen Säulen (23 Stück) *Grundplatten nicht enthalten Magnetic riser set (23 pcs) *fixture plates not included |
|  | TA-TO-915 297 700100 013 | Dispositif de positionnement (37 pièces) *plaques de base non-inclues Positionierungsvorrichtung (37 Stück) *Grundplatten nicht enthalten Stand-off & rest pad set (37 pcs) *fixture plates not included |
|  | TA-TO-916 297 700100 014 | Ensemble de positionnement amélioré (16 pièces) *plaques de base non-inclues Verbesserte Positionierungsbaugruppe (16 Stück) *Grundplatten nicht enthalten Enhanced stand-off set (16 pcs) *fixture plates not included |
|  | TA-MG-901 278 900400 001 | Pièce de test et d’étalonnage C-Line C-Line Test/Kalibration Block C-Line test/calibration block |
|  | TA−TO−902 505 01100 023 | Valise de démonstration C-Line Demokoffer C-Line Demo case C-Line |
|  | TA−TO−917 605 06 024 | Groupe carton Kartongruppe Cardboard group |
|  | TA−TO−901 286 000400 001 | Housse de protection C-Line Schutzabdeckung C-Line Protection cover C-Line |
|  | TA−EL−901 357 0115 | Chargeur AC/DC pour C-Line Ladegerät AC/DC für C-Line Charger AC/DC for C-Line |
|  | TA-DU-802 616 40 028 | PC Portable clavier US (autres claviers disponibles sur demande) PC Portable mit Tastatur US (andere Tastaturen auf Anfrage erhältlich) Laptop with keyboard US (other keyboards available on request) |
|  | TA-SW-826 716 12 002 | Logiciel de mesure Aberlink 3D; module de base pour MMT motorisée Messsoftware Aberlink 3D, Standard-Paket, für motorisiert KMG-Messung Measurement Software Aberlink 3D, standard package for motorized CMM |
|  | TA-SW-816 716 12 003 | Aberlink 3D; module de comparaison par CAO Aberlink 3D, CAD-Vergleich Modul Aberlink 3D, CAD Comparison module |
|  | TA-SW-817 716 12 004 | Aberlink 3D, licence offline du module de comparaison par CAO Aberlink 3D, Offline-Lizenz für das CAD-Vergleichsmodul Aberlink 3D, offline license for CAD comparison module |
|  | TA-SW-827 716 12 005 | Aberlink 3D, module programmation par CAO (inclus TA-SW-828) Aberlink 3D, CAD-Programmiermodul (inkl. TA-SW-828) Aberlink 3D, CAD programming module (TA-SW-828 included) |
|  | TA−SW−828 716 12 006 | Aberlink 3D, licence offline du module de programmation Aberlink 3D, Offline-Lizenz für das Programmiermodul Aberlink 3D, offline license for programming module |
|  | TA−SW−830 716 12 007 | Aberlink 3D, Interface d‘Automatisation Aberlink 3D Automation Interface Aberlink 3D Automation Interface |
|  | TA-SW-824 716 11 002 | Polyworks Inspector Premium, pour CMM motorisée, manuelle et scanning Polyworks Inspector Premium, für motorisierte CMM, manuelle und Scanner Polyworks Inspector Premium, for motorized CMM, manual and scanning |
|  | TA-SW-833 716 11 004 | Polyworks Inspector Probing++, pour CMM motorisées et manuelles Polyworks Inspector Probing++, für motorisierte, und manuelle CMM Polyworks Inspector Probing++, for motorized and manual 3D CMM |

Trimos S.A.

Av.de Longemalle 5

CH-1020 Renens

T. +41 21 633 01 01

info@trimos.ch

www.trimos.com					750 05 0001 00 – Version 1.0/2022-12 – Changes without prior notice