Accessoires l Zubehör l Accessories

A-Line

Bras de mesure Measuring Arms Messarme

|  |  | -A for Autojoint | A3 | A3-A | A5 | A5-A | A6-A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TA-MI-801 279 940201 001 | Stylet bille rubi Ø2 mm, tige acier, M4, L=19 mm Tastkugel Rubin Ø2 mm, Stahlschaft M4, L=19 mm Ruby ball Ø2 mm stylus, stainless steel stem, M4, L=19 mm | x | x | x | x | x |
|  | TA-MI-802 279 940201 002 | Stylet bille rubi Ø3 mm, tige acier, M4, L=18,5 mm Tastkugel Rubin Ø3 mm, Stahlschaft M4, L=18,5 mm Ruby ball Ø3 mm stylus, stainless steel stem, M4, L=18,5 mm | x | x | x | x | x |
|  | TA-MI-803 279 940201 003 | Stylet bille rubi Ø4 mm, tige acier, M4, L1=8 mm Tastkugel Rubin Ø4 mm, Stahlschaft M4, L=18 mm Ruby ball Ø4 mm stylus, stainless steel stem, M4, L=18 mm | x | x | x | x | x |
|  | TA-MI-804 279 940201 004 | Stylet bille rubi Ø6 mm, tige acier, M4, =L17 mm Tastkugel Rubin Ø6 mm, Stahlschaft M4, L=17 mm Ruby ball Ø6 mm stylus, stainless steel stem, M4, L=17 mm | x | x | x | x | x |
|  | TA-MI-800 279 940100 001 | Stylet à pointe, M4 Spitzstift, M4 Pointed stylus, M4, | x | x | x | x | x |
|  | TA-MS-806 709 02 802 | Palpeur magnétique à déclenchement automatique Magnetischer Messtaster mit Auslösung Magnetic touch-trigger probe |  |  | x |  |  |
|  | TA-MS-804 275 940010 003 | Palpeur magnétique à déclenchement mécanique Magnetischer Messtaster mit mechanischer Auslösung Magnetic probe with mechanical trigger |  |  | x |  |  |  |
|  |  | -A for Autojoint | A3 | A3-A | A5 | A5-A | A6-A |  |
|  | TA-MS-800 275 940010 005 | Long palpeur magnétique (110 mm) à déclenchement mécanique Langer magnetischer Taster (110 mm) mit mechanischer Auslösung Long magnetic probe (110 mm) with mechanical trigger |  |  | x |  |  |  |
|  | TA-MS-846 275 940111 001 | Palpeur Autojoint à déclenchement automatique Autojoint Messtaster mit Auslösung Autojoint touch-trigger probe |  | x |  | x | x |  |
|  | TA-MS-819 275 940000 002 | Palpeur Autojoint flottant à déclenchement mécano-électrique Mechanisch-elektrisch ausgelöster, schwebender Autojoint Taster Autojoint floating probe with mecano-electrical trigger |  | x |  | x |  |  |
|  | TA-MS-843 709 02 803 | Palpeur Autojoint à déclenchement mécanique Autojoint-Taster mit mechanischer Auslösung Autojoint probe with mechanical trigger |  | x |  | x |  |  |
|  | TA-MS-845 275 940110 005 | Long palpeur Autojoint (110 mm) à déclenchement mécanique Langer Autojoint-Taster (110 mm) mit mechanischer Auslösung Long Autojoint probe (110 mm) with mechanical trigger |  | x |  | x |  |  |
|  | TA-MS-844 275 940110 004 | Palpeur Autojoint sans bouton, pour 7 axes Autojoint-Messtaster ohne Taste, für 7 Achsen Autojoint probe w/o button, for 7 axis |  |  |  |  | x |  |

|  |  | -A for Autojoint | A3 | A3-A | A5 | A5-A | A6-A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TA-MG-820 279 940901 001 | Sphère étalon certifiée Ø20 mm pour l’étalonnage du palpeur Zertifizierte Ø20 mm Kalibrierkugel zur Kalibrierung des Messtasters Certified sphere Ø20 mm for probe calibration | x | x | x | x | x |
|  | TA-MG-862 279 940901 005 | Set de 3 sphères sur support magnétique pour fonction saut de grenouille (leap-frog) Set aus 3 Kugeln auf magnetischer Halterung für Froschsprungfunktion (leap-frog) Set of 3 spheres on magnetic support for leap-frog function | x | x | x | x | x |
|  | TA-TO-807 709 60 005 | TRIPOD roulant universel (TA-AD-803 inclus) Universal-Rollstativ TRIPOD (inkl. TA-AD-803) Universal Heavy-Duty rolling TRIPOD (TA-AD-803 included) | x* | x * | x | x | x |
|  | TA-TO-808 709 60 006 | TRIPOD portable universel pour volume de mesure ≤ 2.5 m (TA-AD-803 inclus) Universeller tragbarer TRIPOD für Messvolumen ≤ 2.5 m (inkl. TA-AD-803) Universal Portable TRIPOD for measuring volume ≤ 2.5 m (TA-AD-803 included) | x * | x * | x | x | x |
|  | TA-AD-807 797 700200 001 | Adaptateur spécial A3 à monter sur TA-AD-803 Spezieller A3-Adapter zur Montage auf TA-AD-803 Special A3 adapter to be mounted on TA-AD-803 | x | x |  |  |  |
|  | TA-AD-803 256 940000 001 | Adaptateur pour TRIPOD universel TA-TO-807/808 Adapter für TRIPOD Universal für TA-TO-807 /808 Adapter for universal TRIPOD for TA-TO-/808 |  |  | x | x | x |
|  | TA-TO-806 279 940001 006 | Set d’aimants pour A3 Magnetset für A3 A3 magnet set | x | x |  |  |  |
| *seulement avec TA-AD-807 *nur mit TA-AD-807 *only with TA-AD-807 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | -A for Autojoint |  |  |  | A3 |  |  | A3-A |  |  | A5 |  |  | A5-A |  |  | A6-A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TA-TO-803 279 940001 003 |  | Base magnétique pour volume de mesure ≤ 3.2 m (3 x 700 N) Magnetische Basis für Messvolumen ≤ 3.2 m (3 x 700 N) Magnetic base for measuring volume ≤ 3.2 m (3 x 700 N) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |
|  | TA-TO-805 279 940001 005 |  | Base magnétique pour volume de mesure > 4 m (3 x 1000 N) Magnetische Basis für Messvolumen > 4 m (3 x 1000 N) Magnetic base for measuring volume > 4 m (3 x 1000 N) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |
|  | TA-TO-801 279 940001 001 |  | Support en aluminium avec brides Aluminiumhalterung mit Flanschen Aluminium base support with clamps |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |
|  |  | TA-EL-823 716 70 002 |  | Set de batteries rechargeable 18650 Li-ion Wiederaufladbares 18650 Li-Ion-Batterieset Set of rechargeable batteries 18650 Li-ion |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |
|  |  | TA-EL-821 716 70 001 |  | Set chargeur et batterie externe (+8h d’autonomie) Set aus Ladegerät und externem Akku (+8 Stunden Laufzeit) External charger & battery set (+8h autonomy) |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |
|  |  | TA-EL-822 299 940091 002 |  | Batterie externe (+8h d’autonomie) Externer Akku (+8h Laufzeit) External battery (+8h autonomy) |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |
|  |  | TA-MS-857 709 06 008 |  | ScanSurf scanner BLEU*2, long. de ligne 80 mm ScanSurf Scanner BLAU*2, Linienlänge 80 mm ScanSurf scanner BLUE*2, line length 80 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x * |  |  |
|  |  | TA-DU-801 616 40 027 |  |  |  | PC portable, clavier CH Tragbarer PC, mit Tastatur CH Portable PC, CH keyboard |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *Scanner ROUGE disponible sur demande *RED light scanner auf Anfrage erhältlich *RED light scanner available on request |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TA-DU-802 616 40 028 |  |  |  | PC portable, clavier US*3 Tragbarer PC, mit Tastatur US*3 Portable PC, US keyboard*3 |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |
|  |  | TA-SW-815 716 12 001 |  |  |  | Logiciel Aberlink 3D, module de base pour 3D manuelle Aberlink 3D-Software, Basismodul für manuelles 3D Software Aberlink 3D, standard module for 3D manual |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |
|  |  | TA-SW-816 716 12 003 |  |  |  | Aberlink 3D, module de comparaison par CAO Aberlink 3D, CAD-Modul zum Vergleichen Aberlink 3D, CAD comparison module |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |
|  |  | TA-SW-817 716 12 004 |  |  |  | Aberlink 3D, licence offline du module de comparaison par CAO Aberlink 3D, Offline-Lizenz für das CAD-Vergleichsmodul Aberlink 3D, offline license for CAD comparison module |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |
|  |  | TA-SW-827 716 12 005 |  |  |  | Aberlink 3D, module programmation par CAO (inclus TA-SW-828) Aberlink 3D, CAD-Programmiermodul (inkl. TA-SW-828) Aberlink 3D, CAD programming module (TA-SW-828 included) |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |
|  | TA-SW-828 716 12 006 |  |  |  | Aberlink 3D, licence offline du module de programmation Aberlink 3D, Offline-Lizenz für das Programmiermodul Aberlink 3D, offline license for programming module |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |
|  | TA-SW-823 716 11 001 |  |  |  | Polyworks Inspector Standard, pour 3D manuelle avec scanner Polyworks Inspector Standard, für manuelles 3D mit Scanner Polyworks Inspector Standard, for 3D manual with scanner |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |
|  | TA-SW-824 711 11 002 |  |  |  | Polyworks Inspector Premium, pour 3D motorisées, manuelle et scanner Polyworks Inspector Premium, für motorisierte, manuelle 3D und Scanner Polyworks Inspector Premium, for motorized, 3D manual and scanner |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |
|  |  |  |  |  | -A for Autojoint |  |  |  | A3 |  |  | A3-A |  |  | A5 |  |  | A5-A |  |  | A6-A |  |
|  | TA-SW-832 716 11 003 |  |  |  | Polyworks Inspector Probing Licence pour 3D manuelle Polyworks Inspector Probing Lizenz für manuelles 3D Polyworks Inspector Probing License for 3D manual |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |

TRIMOS SA

Av. de Longemalle 5 CH-1020 Renens

T. +41 2163301 01

www.trimos.com